北京华瑞志诚能源科技有限公司锅炉巡检单

| 单 位 |  | 地 址 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锅炉型号 |  | 设备编号 |  |
| 锅炉状态 |  |  |  |
| 巡检内容 |  |  |  |
| 巡检时间 | 年 月 日 午 |  |  |
| 巡检工程师签字 |  | 锅炉房主管签字 |  |

此单由维保单位留存     电话：010-57528068

检查内容：

- 水质检测PH

- 空气过滤器清理

- 冷凝水封检查

- 电控系统有无漏电、线路是否虚接

- 查看燃气过滤器，清理滤芯。

- 燃烧系统（清洗燃烧器，打磨探针，清洗炉膛）

- 排烟系统检查（有无没有排除的冷凝水等）

- 燃烧热效率检测，氮氧化物情况